|  | NWC5 | NWC6 |
| --- | --- | --- |
| Picture |  |  |
| Type | Oil | Dry |
| Phase number | 3-Three-phase | 3-Three-phase |
| Rated capacity | (5~30)kVar | (5～30)kvar |
| Losses | ≤0.3W/kvar | ≤0.25W/kvar |
| Expected life | ≥170,000 h | ≥200,000 h |
| Characteristic | El NWC6 es utilizado para procesos que requieren gran estabilidad en la capacidad del condensador y seguirdad ya que posee una menbrana de alta temperatura y material retardante a la llama, su disipacion de calor es superior a la del NWC5 y no genera fugas de aceite. |  |
| Mounting dimensions (mm) |  |  |